
[image: image1.emf]附件 ：   体育馆灯光维修工程采购技术参数  

序 号  项目  名称规格型号  单位  工程 量  单价 （元）  小计 （元）  

1    投光灯  类型： LED   工作电压： AC85 - 265V     色温 4000K   功耗： 200W      光源寿 命：》 50000 小时   防护等级： IP65     个  30    

2  电线  2.5 平方电线  米  400    

3  线管   米  200    

4  高空作业 辅料及保 险   项  1    

5    合计 金额 （含税）   

     


附件：

体育馆灯光维修工程采购技术参数

		序号

		项目

		名称规格型号

		单位

		工程量

		单价（元）

		小计（元）



		1

		 投光灯

		类型：LED

工作电压：AC85-265V    色温4000K

功耗：200W     光源寿命：》50000小时
防护等级：IP65   

		个

		30

		

		



		2

		电线

		2.5平方电线

		米

		400

		

		



		3

		线管

		

		米

		200

		

		



		4

		高空作业辅料及保险

		

		项

		1

		

		



		5

		 合计金额（含税）

		





 




